## Slide 1: Курсовая работа по дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры» на тему «Алгоритмы шифрования в цифровом логическом анализаторе на базе ПЛИС»
Подготовил студент
МГТУ им. Н. Э. Баумана
Группы РЛ6-71
Омаров Д.В.

## Slide 2: Предмет разработки
Предметом разработки данной работы является разработка и применение алгоритмов сжатия данных в архитектуре цифрового анализатора логических сигналов

## Slide 3: Назначение устройства
Анализатор логических сигналов применяется для анализа и предоставления временных диаграмм логических сигналов

## Slide 4: Области применения
Устройства широко применяется для отладки и настройки цифровой аппаратуры ASIC, SoC, FPGA
Логический анализатор также может применятся для автоматического анализа сигналов в случаях когда прямое взаимодействие с пользователем невозможно: спутниковые системы, бортовая аппаратура, лаборатории

## Slide 5: Пример реализации Salae Logic 8

## Slide 6: Функциональная схема устройства

## Slide 7: Работа отдельных блоков устройства

## Slide 8: Работа модуля приёмника UART
Регистр данных
Схема занесения сигналов в регистр данных
Счётчик тактовых сигналов
Обработка ошибки
Обработка конца передачи

## Slide 9: Проблема синхронизации UART

## Slide 10: Временная диаграмма приёмника UART

## Slide 11: Работа передатчика UART
Регистр данных
Счётчик отправленных данных
Счётчик тактовых сигналов
Схема инициализации начальных и конечных состояний регистров

## Slide 12: Временная диаграмма передатчика UART

## Slide 13: Работа детектора фронта

## Slide 14: Временная диаграмма детектора фронта

## Slide 15: RLE метод кодирования

## Slide 16: Проблемы стандартного RLE алгоритма
Стандартный метод на часто меняющихся данных вместо сжатия производит расширение данных:
По стандартному методу в случае данных вида ‘101’[b] будет отправлять три отдельные 16-ти битные команды вместо 3-х битов
Т.е. произойдёт увеличение данных на
Тогда будет эффективнее в таких случаях вообще не сжимать данные
В таком случае ввиду формата команды данные увеличатся на
Очевидно такой метод эффективнее примерно в 10,5 раз на быстро меняющихся данных

## Slide 17: Модуль кодирования: параметры кода
Формат кода:
  Командный – 1 бит
  Адрес порта – 4 бита
  Значение – 11 бит
Метод кодирования:
  Comm_bit = ‘0’ : RLE кодирование
  Comm_bit = ‘1’ : Оригинал

## Slide 18: Временная диаграмма унарного кодировщика

## Slide 19: Временная диаграмма полного кодировщика (1)

## Slide 20: Временная диаграмма полного кодировщика (2)

## Slide 21: Временная диаграмма полного кодировщика (3)

## Slide 22: Кольцевой буфер
Реализован по методу двух указателей
Считывание данных в буфер производиться 2 байтовыми словами с инкрементацией указателя начала на две позиции
Данные хранятся побайтно
Считывание данных в буфер производиться побайтно с инкрементацией указателя конца на одну позицию

## Slide 23: Временная диаграмма кольцевого буфера

## Slide 24: Модуль встроенной FIFO памяти

## Slide 25: Программа для ПК

## Slide 26: Результаты исследований степени сжатия
Обозначения:
– Число отсчётов сжатой последовательности;
– Число отсчётов несжатой последовательности;
– Степень сжатия:

## Slide 27: Результаты исследований степени сжатия

## Slide 28: Результаты исследований степени сжатия
Двух экспоненциальная аппроксимация результатов исследования